Dizajn manuál

Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

2026

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- Tento dizajn manuál tvorí prílohu č. 1 k Smernici dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 3/2026 o postupe pri realizácii stavebných, technických a udržiavacích prác a stanovuje základné estetické, funkčné a materiálové zásady pre úpravy interiérov a vybraných exteriérových prvkov v priestoroch Prírodovedeckej fakulty (ďalej len „PriF UK“).

- Cieľom dizajn manuálu je zabezpečiť jednotný vizuálny a architektonický charakter priestorov fakulty, predchádzať nekoordinovaným zásahom do interiérov a exteriérov a vytvoriť zrozumiteľný rámec pre stavebné, udržiavacie a modernizačné zásahy.

- Dizajn manuál sa uplatňuje pri všetkých stavebných, udržiavacích a modernizačných prácach realizovaných v priestoroch PriF UK, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade určené inak.

- Dizajn manuál je záväzný pre všetky pracoviská PriF UK, jej zamestnancov a externé subjekty vykonávajúce stavebné, udržiavacie alebo modernizačné práce v priestoroch fakulty.

Čl. 2

Farebné riešenie interiérov

- Steny na chodbách a v kanceláriách sa realizujú v bielej farbe v štandardnom interiérovom vyhotovení (minimálna hodnota belosti 90 %).

- Stropy v chodbách sa spravidla realizujú vo svetlosivých odtieňoch.

Čl. 3

Podlahy

- Podlahy v chodbách sa realizujú ako PVC krytina alebo liata podlaha, a to výlučne vo svetlosivých farebných odtieňoch.

Čl. 4

Dvere a presklené výplne

- Dvere do kancelárií sa realizujú ako presklené dvere s čiernym rámom alebo plné dvere v bielom vyhotovení.

- V laboratóriách je možné realizovať výmenu dverí výlučne za dvere z plastu alebo hliníka, ak osobitné technické alebo bezpečnostné predpisy neustanovujú inak.

- Výplne existujúcich vchodových dverí sa realizujú ako: opálové (mliečne) sklo, číre bezfarebné sklo alebo polykarbonát v odtieni opál. Typ výplne sa vyberá podľa požadovanej priehľadnosti.

Čl. 5

Nábytok a vstavané prvky

- Skrine na chodbách sa realizujú z drevotriesky v odtieni RAL 7407, s farebnými lištami. Farebnosť líšt sa prispôsobuje jednotlivým pavilónom.

- Svetlíky na chodbách sa realizujú ako drevotrieska v odtieni RAL 7407, alebo dutinkový polykarbonát v odtieni opál v hliníkovom ráme. Svetlíky musia byť otvárateľné.

- Svetlíky v kanceláriách sa realizujú ako dutinkový polykarbonát v odtieni opál v hliníkovom alebo čiernom ráme alebo ako drevotrieska.

- Nábytok do fakultných učební sa realizuje z drevotriesky v odtieni RAL 7407.

- Umiestnenie nábytku na chodbách je možné výlučne po prerokovaní s Oddelením technicko-prevádzkových činností fakulty (OTPČ) a so súhlasom dekana fakulty a referenta pre BOZP/PO. Farebnosť nábytku sa volí v sivých odtieňoch.

Čl. 6

Informačné a doplnkové prvky

- Nástenky na chodbách sa realizujú výlučne formou plagátového klipového rámu (tzv. klap rámu), prednostne v striebornom vyhotovení.

- Označovanie miestností pracovísk a funkčných priestorov sa realizuje jednotným spôsobom určeným OTPČ.

Čl. 7

Tienenie a ochrana okien

- Inštalácia tieniacej techniky na okná (vonkajšie žalúzie, markízy, rolety, fasádne clony, látkové tienenie, fólie a podobné riešenia) nie je prípustná, pokiaľ dekan fakulty v odôvodnených prípadoch po prerokovaní s OTPČ nerozhodne inak.

- Ochrana okien proti hmyzu sa rieši výlučne formou ochrannej okennej sieťky s antracitovým rámom, a to v súlade s vysúťaženými parametrami.

Čl. 8

Klimatizačné jednotky

- Vonkajšie klimatizačné jednotky sa inštalujú prednostne na balkóny do spodnej časti priestoru.

- Odvod kondenzátu z klimatizačných jednotiek môže byť riešený samospádom smerom mimo objektu len za predpokladu, že nedôjde k prenikaniu vlhkosti do stavebných konštrukcií, zamŕzaniu alebo vzniku plesní.

- Ak nie je možné zabezpečiť samospád, použije sa odvod kondenzátu do zbernej nádoby.

Čl. 9

Fasáda budovy

- Na fasádu budov nie je prípustné inštalovať akékoľvek predmety bez predchádzajúceho súhlasu dekana PriF UK po prerokovaní s OTPČ.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

- Tento dizajn manuál predstavuje záväzný rámec pre estetické, funkčné a architektonické riešenia priestorov PriF UK.

- Odchýlky od zásad uvedených v tomto dizajn manuáli sú prípustné len vo výnimočných prípadoch, po ich prerokovaní s OTPČ a na základe predchádzajúceho súhlasu dekana fakulty.

- Tento dizajn manuál sa uplatňuje v súlade so Smernicou dekana fakulty PriF UK č. x/2026 o postupe pri realizácii stavebných, technických a udržiavacích prác, ktorej tvorí prílohu, a zohľadňuje sa pri posudzovaní stavebných, udržiavacích a modernizačných zámerov.